## C棟總表
工程報價單總表
採購案名 | 「臺北自來水事業處公館大樓基礎裝修工程-C棟」採購案 |  |  | 報價日期
項次 | 項目 | 數量 | 單位 | 金額 | 備註
壹、直接工程費
一 | 保護及前置工程 | 1 | 式
二 | 空調工程 | 1 | 式 |  | (冷風機馬達採用DC馬達)
| 4樓 | 1 | 式
| 5樓 | 1 | 式
| 6樓 | 1 | 式
| 7樓 | 1 | 式
| 8樓 | 1 | 式
| 9樓 | 1 | 式 |  |  | 0
三 | 泥作工程 | 1 | 式
4 | 油漆工程 | 1 | 式
5 | 其他工程 | 1 | 式
小 計
貳、間接工程費
6 | 施工中環境保護費及工地安全衛生費(XX%) | 1 | 式
7 | 品管費(XX%) | 1 | 式
8 | 工程保險費 | 1 | 式
合 計
營業稅5%
總 計
廠商名稱 |  |  |  | 聯絡人
電話／手機 |  |  |  | Email
請蓋公司報價章或大小章

## C棟報價明細表
工程報價單明細表
採購案名 | 「臺北自來水事業處公館大樓基礎裝修工程-C棟」採購案 |  |  |  | 報價日期
項次 | 項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註
壹、直接工程費
1 | 保護及前置工程
1 | 公區中央走道地板保護 | 6 | 層
2 | 電梯廳壁板保護 H280cm | 6 | 層
3 | 貨梯車廂保護 | 1 | 座
4 | 4~9樓梯廳及中央走道鋁架天花預拆、保存、安裝 | 6 | 層
5 | 4~9樓暗架天花板開孔,新作空調維修孔(含補漆) | 12 | 處 |  |  | 1層2處,共12處
6 | 4~9公區控制面板牆面拆除及開孔 | 6 | 處 |  |  | 1層1處
7 | 4~9施工範圍設置工程圍籬 | 6 | 處 |  |  | 1層1處
小 計
2 | 空調工程
4樓
1 | 機器設備(冷風機馬達採用DC馬達)
1 | FC-4小型冷風機,400CFM (廠牌:昶利,捷鴻,弘旭) | 4 | 台
2 | FC-6小型冷風機,600CFM (廠牌:昶利,捷鴻,弘旭) | 28 | 台
3 | 室內送風機吊掛定位 | 32 | 台
4 | 五金另料 | 1 | 式
5 | 運雜費 | 1 | 式
2 | 配管工程
1 | 65A-鍍鋅鋼管 | 120 | M
2 | 50A-鍍鋅鋼管 | 100 | M
3 | 35A-鍍鋅鋼管 | 220 | M
4 | 25A-鍍鋅鋼管 | 190 | M
5 | 20A-鍍鋅鋼管 | 270 | M
6 | 32A-PVC管 | 90 | M
7 | 25A-PVC管 | 80 | M
8 | 20A-PVC管 | 115 | M
9 | 電子式流量計(含設定) | 5 | 組
10 | 各戶冰水進回水閥體含工料 | 5 | 組
11 | 40A-閘門凡爾 | 4 | 只
12 | 32A-閘門凡爾 | 6 | 只
13 | 20A-閘門凡爾 | 72 | 只
14 | 防火填塞、洗孔- 管件貫穿牆面位置，依CNS系統工法施作 | 1 | 式
15 | 電動閥 廠牌:Honeywell | 32 | 組
16 | 閥類安裝工料 | 1 | 式
17 | 大流量釋氣閥25A | 1 | 只
18 | 水管配管工資 | 32 | 台
19 | 配管另料 | 1 | 式
20 | 排水工料 | 1 | 式
21 | 試壓、清理工資 | 1 | 式
22 | 吊支架隔熱PE管座 | 1 | 式
23 | 五金另料 | 1 | 式
24 | 運雜費 | 1 | 式
3 | 保溫工程
1 | 65A保溫管 th:40mm | 145 | M
2 | 50A保溫管 th:40mm | 120 | M
3 | 32A保溫管 th:32mm | 250 | M
4 | 25A保溫管 th:25mm | 210 | M
5 | 20A保溫管 th:25mm | 300 | M
7 | 防水膠布 | 1 | 式
8 | 保溫工資 | 32 | 台
9 | 五金另料 | 1 | 式
10 | 運雜費 | 1 | 式
4 | 電力系統
1 | PEX 600V 5.5mm2電纜線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 292 | M
2 | PEX 600V 3.5mm2電纜線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 300 | M
3 | 2m㎡ *4C 隔離線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 345 | M
4 | 1.25m㎡ *2C 隔離線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 345 | M
5 | 中控 to 機房連工料 | 5 | 組
6 | 3/4" PVC管 | 160 | M
7 | 1/2" PVC管 | 200 | M
8 | 溫度控制器(黑盒子) | 32 | 組
9 | 多聯式面板 廠牌:Honeywell | 6 | 組
10 | 吊管吊架 | 1 | 式
11 | 可撓性金屬導線管及配件 | 1 | 式
12 | 雜項另料(含PVC紮線帶及迴路標示帶) | 1 | 式
13 | 配電工程工資 | 1 | 式
14 | 五金另料 | 1 | 式
15 | 運雜費 | 1 | 式
小 計
5樓
1 | 機器設備(冷風機馬達採用DC馬達)
1 | FC-4小型冷風機,400CFM (廠牌:昶利,捷鴻,弘旭) | 4 | 台
2 | FC-6小型冷風機,600CFM (廠牌:昶利,捷鴻,弘旭) | 29 | 台
3 | 室內送風機吊掛定位 | 33 | 台
4 | 五金另料 | 1 | 式
5 | 運雜費 | 1 | 式
2 | 配管工程
1 | 65A-鍍鋅鋼管 | 120 | M
2 | 50A-鍍鋅鋼管 | 100 | M
3 | 35A-鍍鋅鋼管 | 220 | M
4 | 25A-鍍鋅鋼管 | 190 | M
5 | 20A-鍍鋅鋼管 | 270 | M
6 | 32A-PVC管 | 90 | M
7 | 25A-PVC管 | 80 | M
8 | 20A-PVC管 | 115 | M
9 | 電子式流量計(含設定) | 5 | 組
10 | 各戶冰水進回水閥體含工料 | 5 | 組
11 | 40A-閘門凡爾 | 4 | 只
12 | 32A-閘門凡爾 | 6 | 只
13 | 20A-閘門凡爾 | 72 | 只
14 | 防火填塞、洗孔- 管件貫穿牆面位置，依CNS系統工法施作 | 1 | 式
15 | 電動閥 廠牌:Honeywell | 33 | 組
16 | 閥類安裝工料 | 1 | 式
17 | 大流量釋氣閥25A | 1 | 只
18 | 水管配管工資 | 33 | 台
19 | 配管另料 | 1 | 式
20 | 排水工料 | 1 | 式
21 | 試壓、清理工資 | 1 | 式
22 | 吊支架隔熱PE管座 | 1 | 式
23 | 五金另料 | 1 | 式
24 | 運雜費 | 1 | 式
3 | 保溫工程
1 | 65A保溫管 th:40mm | 145 | M
2 | 50A保溫管 th:40mm | 120 | M
3 | 32A保溫管 th:32mm | 250 | M
4 | 25A保溫管 th:25mm | 210 | M
5 | 20A保溫管 th:25mm | 300 | M
7 | 防水膠布 | 1 | 式
8 | 保溫工資 | 33 | 台
9 | 五金另料 | 1 | 式
10 | 運雜費 | 1 | 式
4 | 電力系統
1 | PEX 600V 5.5mm2電纜線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 292 | M
2 | PEX 600V 3.5mm2電纜線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 300 | M
3 | 2m㎡ *4C 隔離線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 345 | M
4 | 1.25m㎡ *2C 隔離線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 345 | M
5 | 中控 to 機房連工料 | 5 | 組
6 | 3/4" PVC管 | 160 | M
7 | 1/2" PVC管 | 200 | M
8 | 溫度控制器(黑盒子) | 33 | 組
9 | 多聯式面板 廠牌:Honeywell | 6 | 組
10 | 吊管吊架 | 1 | 式
11 | 可撓性金屬導線管及配件 | 1 | 式
12 | 雜項另料(含PVC紮線帶及迴路標示帶) | 1 | 式
13 | 配電工程工資 | 1 | 式
14 | 五金另料 | 1 | 式
15 | 運雜費 | 1 | 式
小 計
6樓
1 | 機器設備(冷風機馬達採用DC馬達)
1 | FC-4小型冷風機,400CFM (廠牌:昶利,捷鴻,弘旭) | 4 | 台
2 | FC-6小型冷風機,600CFM (廠牌:昶利,捷鴻,弘旭) | 29 | 台
3 | 室內送風機吊掛定位 | 33 | 台
4 | 五金另料 | 1 | 式
5 | 運雜費 | 1 | 式
2 | 配管工程
1 | 65A-鍍鋅鋼管 | 120 | M
2 | 50A-鍍鋅鋼管 | 100 | M
3 | 35A-鍍鋅鋼管 | 220 | M
4 | 25A-鍍鋅鋼管 | 190 | M
5 | 20A-鍍鋅鋼管 | 270 | M
6 | 32A-PVC管 | 90 | M
7 | 25A-PVC管 | 80 | M
8 | 20A-PVC管 | 115 | M
9 | 電子式流量計(含設定) | 0 | 組
10 | 各戶冰水進回水閥體含工料 | 5 | 組
11 | 40A-閘門凡爾 | 4 | 只
12 | 32A-閘門凡爾 | 6 | 只
13 | 20A-閘門凡爾 | 72 | 只
14 | 防火填塞、洗孔- 管件貫穿牆面位置，依CNS系統工法施作 | 1 | 式
15 | 電動閥 廠牌:Honeywell | 33 | 組
16 | 閥類安裝工料 | 1 | 式
17 | 大流量釋氣閥25A | 1 | 只
18 | 水管配管工資 | 33 | 台
19 | 配管另料 | 1 | 式
20 | 排水工料 | 1 | 式
21 | 試壓、清理工資 | 1 | 式
22 | 吊支架隔熱PE管座 | 1 | 式
23 | 五金另料 | 1 | 式
24 | 運雜費 | 1 | 式
3 | 保溫工程
1 | 65A保溫管 th:40mm | 145 | M
2 | 50A保溫管 th:40mm | 120 | M
3 | 32A保溫管 th:32mm | 250 | M
4 | 25A保溫管 th:25mm | 210 | M
5 | 20A保溫管 th:25mm | 300 | M
7 | 防水膠布 | 1 | 式
8 | 保溫工資 | 33 | 台
9 | 五金另料 | 1 | 式
10 | 運雜費 | 1 | 式
4 | 電力系統
1 | PEX 600V 5.5mm2電纜線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 292 | M
2 | PEX 600V 3.5mm2電纜線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 300 | M
3 | 2m㎡ *4C 隔離線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 345 | M
4 | 1.25m㎡ *2C 隔離線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 345 | M
5 | 中控 to 機房連工料 | 5 | 組
6 | 3/4" PVC管 | 160 | M
7 | 1/2" PVC管 | 200 | M
8 | 溫度控制器(黑盒子) | 33 | 組
9 | 多聯式面板 廠牌:Honeywell | 6 | 組
10 | 吊管吊架 | 1 | 式
11 | 可撓性金屬導線管及配件 | 1 | 式
12 | 雜項另料(含PVC紮線帶及迴路標示帶) | 1 | 式
13 | 配電工程工資 | 1 | 式
14 | 五金另料 | 1 | 式
15 | 運雜費 | 1 | 式
小 計
7樓
1 | 機器設備(冷風機馬達採用DC馬達)
1 | FC-4小型冷風機,400CFM (廠牌:昶利,捷鴻,弘旭) | 4 | 台
2 | FC-6小型冷風機,600CFM (廠牌:昶利,捷鴻,弘旭) | 29 | 台
3 | 室內送風機吊掛定位 | 33 | 台
4 | 五金另料 | 1 | 式
5 | 運雜費 | 1 | 式
2 | 配管工程
1 | 65A-鍍鋅鋼管 | 120 | M
2 | 50A-鍍鋅鋼管 | 100 | M
3 | 35A-鍍鋅鋼管 | 220 | M
4 | 25A-鍍鋅鋼管 | 190 | M
5 | 20A-鍍鋅鋼管 | 270 | M
6 | 32A-PVC管 | 90 | M
7 | 25A-PVC管 | 80 | M
8 | 20A-PVC管 | 115 | M
9 | 電子式流量計(含設定) | 0 | 組
10 | 各戶冰水進回水閥體含工料 | 5 | 組
11 | 40A-閘門凡爾 | 4 | 只
12 | 32A-閘門凡爾 | 6 | 只
13 | 20A-閘門凡爾 | 72 | 只
14 | 防火填塞、洗孔- 管件貫穿牆面位置，依CNS系統工法施作 | 1 | 式
15 | 電動閥 廠牌:Honeywell | 33 | 組
16 | 閥類安裝工料 | 1 | 式
17 | 大流量釋氣閥25A | 1 | 只
18 | 水管配管工資 | 33 | 台
19 | 配管另料 | 1 | 式
20 | 排水工料 | 1 | 式
21 | 試壓、清理工資 | 1 | 式
22 | 吊支架隔熱PE管座 | 1 | 式
23 | 五金另料 | 1 | 式
24 | 運雜費 | 1 | 式
3 | 保溫工程
1 | 65A保溫管 th:40mm | 145 | M
2 | 50A保溫管 th:40mm | 120 | M
3 | 32A保溫管 th:32mm | 250 | M
4 | 25A保溫管 th:25mm | 210 | M
5 | 20A保溫管 th:25mm | 300 | M
7 | 防水膠布 | 1 | 式
8 | 保溫工資 | 33 | 台
9 | 五金另料 | 1 | 式
10 | 運雜費 | 1 | 式
4 | 電力系統
1 | PEX 600V 5.5mm2電纜線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 292 | M
2 | PEX 600V 3.5mm2電纜線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 300 | M
3 | 2m㎡ *4C 隔離線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 345 | M
4 | 1.25m㎡ *2C 隔離線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 345 | M
5 | 中控 to 機房連工料 | 5 | 組
6 | 3/4" PVC管 | 160 | M
7 | 1/2" PVC管 | 200 | M
8 | 溫度控制器(黑盒子) | 33 | 組
9 | 多聯式面板 廠牌:Honeywell | 6 | 組
10 | 吊管吊架 | 1 | 式
11 | 可撓性金屬導線管及配件 | 1 | 式
12 | 雜項另料(含PVC紮線帶及迴路標示帶) | 1 | 式
13 | 配電工程工資 | 1 | 式
14 | 五金另料 | 1 | 式
15 | 運雜費 | 1 | 式
小 計
8樓
1 | 機器設備(冷風機馬達採用DC馬達)
1 | FC-4小型冷風機,400CFM (廠牌:昶利,捷鴻,弘旭) | 4 | 台
2 | FC-6小型冷風機,600CFM (廠牌:昶利,捷鴻,弘旭) | 29 | 台
3 | 室內送風機吊掛定位 | 33 | 台
4 | 五金另料 | 1 | 式
5 | 運雜費 | 1 | 式
2 | 配管工程
1 | 65A-鍍鋅鋼管 | 120 | M
2 | 50A-鍍鋅鋼管 | 100 | M
3 | 35A-鍍鋅鋼管 | 220 | M
4 | 25A-鍍鋅鋼管 | 190 | M
5 | 20A-鍍鋅鋼管 | 270 | M
6 | 32A-PVC管 | 90 | M
7 | 25A-PVC管 | 80 | M
8 | 20A-PVC管 | 115 | M
9 | 電子式流量計(含設定) | 5 | 組
10 | 各戶冰水進回水閥體含工料 | 5 | 組
11 | 40A-閘門凡爾 | 4 | 只
12 | 32A-閘門凡爾 | 6 | 只
13 | 20A-閘門凡爾 | 72 | 只
14 | 防火填塞、洗孔- 管件貫穿牆面位置，依CNS系統工法施作 | 1 | 式
15 | 電動閥 廠牌:Honeywell | 33 | 組
16 | 閥類安裝工料 | 1 | 式
17 | 大流量釋氣閥25A | 1 | 只
18 | 水管配管工資 | 33 | 台
19 | 配管另料 | 1 | 式
20 | 排水工料 | 1 | 式
21 | 試壓、清理工資 | 1 | 式
22 | 吊支架隔熱PE管座 | 1 | 式
23 | 五金另料 | 1 | 式
24 | 運雜費 | 1 | 式
3 | 保溫工程
1 | 65A保溫管 th:40mm | 145 | M
2 | 50A保溫管 th:40mm | 120 | M
3 | 32A保溫管 th:32mm | 250 | M
4 | 25A保溫管 th:25mm | 210 | M
5 | 20A保溫管 th:25mm | 300 | M
7 | 防水膠布 | 1 | 式
8 | 保溫工資 | 33 | 台
9 | 五金另料 | 1 | 式
10 | 運雜費 | 1 | 式
4 | 電力系統
1 | PEX 600V 5.5mm2電纜線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 292 | M
2 | PEX 600V 3.5mm2電纜線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 300 | M
3 | 2m㎡ *4C 隔離線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 345 | M
4 | 1.25m㎡ *2C 隔離線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 345 | M
5 | 中控 to 機房連工料 | 5 | 組
6 | 3/4" PVC管 | 160 | M
7 | 1/2" PVC管 | 200 | M
8 | 溫度控制器(黑盒子) | 33 | 組
9 | 多聯式面板 廠牌:Honeywell | 6 | 組
10 | 吊管吊架 | 1 | 式
11 | 可撓性金屬導線管及配件 | 1 | 式
12 | 雜項另料(含PVC紮線帶及迴路標示帶) | 1 | 式
13 | 配電工程工資 | 1 | 式
14 | 五金另料 | 1 | 式
15 | 運雜費 | 1 | 式
小 計
9樓
1 | 機器設備(冷風機馬達採用DC馬達)
1 | FC-4小型冷風機,400CFM (廠牌:昶利,捷鴻,弘旭) | 4 | 台
2 | FC-6小型冷風機,600CFM (廠牌:昶利,捷鴻,弘旭) | 29 | 台
3 | 室內送風機吊掛定位 | 33 | 台
4 | 五金另料 | 1 | 式
5 | 運雜費 | 1 | 式
2 | 配管工程
1 | 65A-鍍鋅鋼管 | 120 | M
2 | 50A-鍍鋅鋼管 | 100 | M
3 | 35A-鍍鋅鋼管 | 220 | M
4 | 25A-鍍鋅鋼管 | 190 | M
5 | 20A-鍍鋅鋼管 | 270 | M
6 | 32A-PVC管 | 90 | M
7 | 25A-PVC管 | 80 | M
8 | 20A-PVC管 | 115 | M
9 | 電子式流量計(含設定) | 0 | 組
10 | 各戶冰水進回水閥體含工料 | 5 | 組
11 | 40A-閘門凡爾 | 4 | 只
12 | 32A-閘門凡爾 | 6 | 只
13 | 20A-閘門凡爾 | 72 | 只
14 | 防火填塞、洗孔- 管件貫穿牆面位置，依CNS系統工法施作 | 1 | 式
15 | 電動閥 廠牌:Honeywell | 33 | 組
16 | 閥類安裝工料 | 1 | 式
17 | 大流量釋氣閥25A | 1 | 只
18 | 水管配管工資 | 33 | 台
19 | 配管另料 | 1 | 式
20 | 排水工料 | 1 | 式
21 | 試壓、清理工資 | 1 | 式
22 | 吊支架隔熱PE管座 | 1 | 式
23 | 五金另料 | 1 | 式
24 | 運雜費 | 1 | 式
3 | 保溫工程
1 | 65A保溫管 th:40mm | 145 | M
2 | 50A保溫管 th:40mm | 120 | M
3 | 32A保溫管 th:32mm | 250 | M
4 | 25A保溫管 th:25mm | 210 | M
5 | 20A保溫管 th:25mm | 300 | M
7 | 防水膠布 | 1 | 式
8 | 保溫工資 | 33 | 台
9 | 五金另料 | 1 | 式
10 | 運雜費 | 1 | 式
4 | 電力系統
1 | PEX 600V 5.5mm2電纜線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 292 | M
2 | PEX 600V 3.5mm2電纜線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 300 | M
3 | 2m㎡ *4C 隔離線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 345 | M
4 | 1.25m㎡ *2C 隔離線 廠牌:太平洋,華新麗華 | 345 | M
5 | 中控 to 機房連工料 | 5 | 組
6 | 3/4" PVC管 | 160 | M
7 | 1/2" PVC管 | 200 | M
8 | 溫度控制器(黑盒子) | 33 | 組
9 | 多聯式面板 廠牌:Honeywell | 6 | 組
10 | 吊管吊架 | 1 | 式
11 | 可撓性金屬導線管及配件 | 1 | 式
12 | 雜項另料(含PVC紮線帶及迴路標示帶) | 1 | 式
13 | 配電工程工資 | 1 | 式
14 | 五金另料 | 1 | 式
15 | 運雜費 | 1 | 式
小 計
3 | 泥作工程
1 | 4~9樓現有地坪凹凸整平,依現場 | 1 | 式
2 | 4~9樓自平水泥,依現場 | 1851 | 坪
小 計
4 | 油漆工程
1 | 4~9樓牆面粉刷 (一 底二度) | 2394 | 坪
小 計
5 | 其他工程
1 | 4~9樓鋁框收邊,依現場 | 793 | M
2 | 自平水泥完工防護 | 1851 | 坪
3 | 施工期間之粗清及垃圾運棄 | 1 | 式
4 | 完工工程廢棄物清運 | 1 | 式
5 | 完工後之清潔(掃地) | 1 | 式
小 計
廠商名稱 |  | 聯絡人
電話／手機 |  | Email
請蓋公司報價章或大小章